郑州大学货物采购竞价单

| 采购人发出询价时间： 2015.6.26 | 供应商报价时间 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 郑州大学后勤集团公司 | 供应商全称 （加盖公章） |  |
| 采购联系人、电话 | 刘科堂 67781371 | 供应商详细地址 |  |
| 送达地址 联系人、联系 | 郑州高新区科学大道100号综合办公楼565 王老师、张老师 0371-67781167 | 联系人、联系电话 |  |
| 货物名称 | 规格、型号及主要性能 | 数量 | 响应规格、型号 及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 厂家 |
| 1 | 格力空调 | 10匹型号RF28W／B—N5详见附1 | 22台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 格力空调 | 3匹型号KFR---72LW∕（72569）Ba-3 详见附2 | 5台 |  |  |  |  |  |
| 质保期及服务 | 10匹柜机质保期1.5年。3匹柜机质保期6年。 |  |
| 供货期 | 25个日历天 |  |
| 交货地点 | 郑州大学新校区、北校区、南校区 |  |
| 其它要求 | 按要求负责免费送货安装 |  |
| 谈判时需 携带资料 | 营业证件、法人授权书、个人身份证件、政府采购直供商中标通知书、报价单 | 总报价：人民币 （大写） |  |
| 送达截止日期 | 2015年7月3日 下午15:00 | ¥ |
| 虚线左方为采购人填写 | 虚线右方为供货商填写 |

附1：10匹冷暖柜机参数1、室外机参数：(1)额定电压380v 3N～;(2)、额定频率50Hz；(3)、制冷∕制热 额定功率10.65∕9.15Kw;(4)、最大输入功率14.55KW;(5)、制冷剂名称及注入量R22  9.4kg；(6)、防水等级IPX4

2、室内机参数：(1)额定电压380v 3N～(2)、额定频率50Hz；(3)、制冷∕制热 额定功率11. 5∕10∕15.4Kw; (4)、最大输入功率15.4KW;(5)、制冷剂名称及注入量同室外机；

附2：3匹冷暖柜机参数1、室外机KFR-72W∕K01—3;(1)制冷量7300W;(2)制热量8000（10500）W;(3) 额定电压220v～; (2)、额定频率50Hz；(3)标准工况；制冷∕∕制热输入功率２３７０W∕２４８０（４９８０）Ｗ;制冷∕热输入电流10.8;Ａ11.3(22.6)A;(4)电加热管额定功率2500W；（5）最大输入功率3200(5500)W;(6)最大输入电流14.5（25.0）A.

2、室内机KFR---72LW∕（72569）Ba-3(1)额定电压220v～；(2)、额定频率50Hz；；

(3)标准工况；制冷输入功率160W;制热输入功率160（2660）W;