实验中心场发射扫描电镜（JSM-7500F）使用登记表

表1 实验中心留存                                        编号：

| 测试参与人 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 测试日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *结算方式 | □现金 □机时票 □其他______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *样品名称、成分、测试目的 |  |  |  |  |  |  |  | 样品数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 使用机时数 |  |  |  |  |
| *测试项目 | □ SEM普通观察 □SEM高分辨率观察 □ EDS能谱分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *样品处理要求 | □无要求 | 使用试剂：□无水乙醇 □水 □丙酮 |  |  |  |  |  | □喷碳 次 |  |  | □镀金 次 |  |
| 金额 | 仟 佰 拾 元整（¥＿＿＿＿＿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 测试参与人 （*签名） |  |  | 导师 （*签名） |  |  |  |  |  |

*为必填项目，请在相应项□上打“√”。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

表2 预约人留存                                          编号：

| 预约人 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 预约日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *结算方式 | □现金 □机时票 □其他______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *样品名称、成份、测试目的 |  |  |  |  |  |  |  | 样品数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 使用机时数 |  |  |  |  |
| *测试项目 | □ SEM普通观察 □SEM高分辨率观察 □ EDS能谱分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *样品处理要求 | □无要求 | 使用试剂：□无水乙醇 □水 □丙酮 |  |  |  |  |  |  | □喷碳 |  |  | □镀金 |
| 金额 | 仟 佰 拾 元整（¥＿＿＿＿＿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 预约人 （*签名） |  |  | 导师 （*签名） |  |  |  |  |  |

*为必填项目，请在相应项□上打“√”。

注：1．预约人须知：预约人需完整填写表2，表1中不填写测试日期、样品数、使用机时数、喷碳及镀金的次数、测试参与人签名。请提前一周预约登记，电子版登记表发送到：cheny66@zzu.edu.cn，电镜室将根据预约登记情况和仪器状况合理按排测试时间并提前一天通知预约人。

2．测试须知：测试参与人在测试时需提交纸质登记表，表1和表2中须有导师亲手签名。由于测试时间和样品数在测试时可能有所变动，结算时以表1为准。

3．样品要求：（1）粉末样品：为避免粉末脱落，粒径需小于1μm，样品可滴在硅片等表面。（2）样品须自行制样处理，如需技术指导，请在预约时咨询。（3）使用水分散的粉末样品请提前一天制样并在干燥箱中干燥保存。（4）拒绝接受磁性、放射性、挥发性、不符合生物安全标准及不耐电子束轰击类样品。